Совет депутатов

Тартасского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

Р Е Ш Е Н И Е

шестнадцатой сессии

(четвертого созыва)

17.05.2012                                                                                                          № 12

с. Заречье

Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования Тартасского сельсовета

Рассмотрев проект муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тартасского сельсовета, руководствуясь Уставом Тартасского сельсовета

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТАРТАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЕШИЛ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тартасского сельсовета на 2012 – 2020 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликовании в газете «Бюллетень Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области».

Глава Тартасского сельсовета                                             П.Р. Якобсон

Утверждено:

Решением № 12 шестнадцатой сессии

Совета депутатов Тартасского сельсовета

от 17.05.2012г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тартасского сельсовета

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

С. Заречье 2012 год

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры Тартасского сельсовета на 2012- 2017  годы  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» на 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- Правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования «Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области. |
| Разработчики | Администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, отдел строительства коммунального, дорожного, хозяйства и транспорта, Венгеровского района Новосибирской области. |
| Руководитель Программы | Администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области. |
| Основные цели и задачи Программы | - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области". 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы водоснабжения; - развитие системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов -развитие системы откачки и транспортировки ЖБО |
| Исполнители основных мероприятий | МУП «Тартасское ЖКХ»; Администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области; - Организации-подрядчики. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация Тартасского сельсовета, отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, Венгеровского района Новосибирской области. а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тартасского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в населенных пунктах; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории населенных пунктов; - улучшение экологического состояния муниципального образования "Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области"; - обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых бытовых отходов; -обеспечение надлежащего качества откачки ЖБО. |
| Целевые индикаторы программы | - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2017 гг. составит 27250 тыс. руб., в том числе: объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 27250 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет 2012 г. – 70 тыс. руб.; - 2013 г. – 605 тыс. руб.; - 2014 г. –955 тыс. руб.; - 2015 г. – 505 тыс. руб.; - 2016 г. – 515 тыс. руб.; - 2017 г. – 350 тыс. руб. - 2018-2020 гг.- 1080 тыс.руб. - Областной бюджет 2012 г. –----- тыс. руб.; - 2013 г. – 4800 тыс. руб.; - 2014 г. – 16800тыс. руб.; - 2015 г. –7330 тыс. руб.; - 2016 г. – 8350 тыс. руб.; - 2017 г. – -----тыс. руб. - 2018 – 2020 -----тыс. руб. - Внебюджетные источники 2012 г. –----- тыс. руб.; - 2013 г. – 45 тыс. руб.; - 2014 г. – 100тыс. руб.; - 2015 г. – 105 тыс. руб.; - 2016 г. – 260 тыс. руб.; 2017 г. – ---- тыс. руб. 2018 - 2020гг. ----- тыс. руб. |

Введение.

Тартасский сельсовет расположен на северо-западе  Новосибирской области – в бассейне реки Тартас. На территории поселения общей площадью 285 кв. км, расположено 3 населенных пункта. Численность населения поселения на 1 января 2012 года составила 1501 человек. Административный центр – село Заречье расположено в 10 км от районного центра с. Венгерово, в 60 км от железнодорожной станции Чаны и в 500 км от г. Новосибирска. Природные условия поселения – северная лесостепь, лугово-черноземные почвы, много сенокосных угодий и сумма температурных дней дают возможность выращивать среднеспелые сорта пшеницы, овес, ячмень, рожь, гречиху, просо, рыжик, горчицу, развивать крупное скотоводство мясо-молочного направления.

Установлено автобусное сообщение со всеми селами поселения. Поселение граничит с севера с Меньшиковским сельсоветом, с востока с Ключевским сельсоветом, с запада Вознесенским сельсоветом, с юга с Венгеровским и Новотартасским сельсоветами.

с. Заречье основано в 1931 году, на правом берегу реки Тартас возникло поселение, которое первоначально называлось 52-й совхоз.

На территории поселения расположены 3 населенных пункта: с. Заречье, д. Ильинка, д. Чаргары.  На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупным селом считается – с. Заречье. Этнический состав населения следующий: русские-91,5, цыгане-0,06, немцы-0,001, казахи -0,001, татары-0,007, чуваши-0,005, украинцы-0,001. Основа экономики поселения  заложена и сформирована  исторически как имеющая сельскохозяйственную направленность.

Административный центр - с. Заречье  с населением 979 человек.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

## Существующая система теплоснабжения Тартасского сельсовета и перспектива ее развития.

На территории села Заречье в настоящее время имеется одна угольная  котельная  находящееся в хозяйственном ведении у МУП «Тартасское ЖКХ».

Муниципальное унитарное предприятие «Тартасское ЖКХ» эксплуатирует  котельную с. Заречья. Основная доля потребителей услуг теплоснабжения приходится на население:  2010 год – 60 % и 2011 год – 60 %.

Установленная мощность котельной 4,2 Гкал/ч., присоединенная нагрузка ------ Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в т/сеть не учитывается.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Тартасское ЖКХ», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1360  руб./Гкал.

На сегодняшний день проблема котельной с. Заречья состоит в неэффективной работе угольных котлов, связанной с мощностью котельного оборудования, которая по своим параметрам не соответствует подключенной нагрузке потребителей. Загрузка котельной  составляет 80%, что влечет за собой большой перерасход топлива и электроэнергии. В связи с ветхостью здания идут большие потери тепловой энергии на собственные нужды. Тепловые сети протяженностью 4200 метров из них  4200 метров принадлежит Тартасскому сельсовету, и требуют замены.

Перспектива развития системы теплоснабжения Тартасского сельсовета заключается в замене котельного оборудования и тепловых сетей, что позволит  увеличить экологическую и производственную безопасность, обеспечить экономичное расходование топлива и электроэнергии, увеличить количество потребителей тепловой энергии.

Замена старых металлических труб протяженностью 4200 метров на трубы в полиуретановой оболочке приведет к уменьшению теплопотерь и снижению расходов на ремонт теплосети.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.

1.2. Существующая система водоснабжения Тартасского сельсовета и   перспектива ее развития.

В Тартасском сельсовете эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Тартасское  ЖКХ» (МУП «Тартасское ЖКХ»). Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод с.Заречье - 3 артскважины (полный амортизационный износ, скважинам более 20 лет), проектной производительностью 168 м3/сут. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 7,5 км. Водонапорная башня неисправна, вода из скважины подается в резервуар, с резервуара в систему водоснабжения. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 20 штук.

Водопровод д. Чаргары – 2 артскважины (возраст скважин 35лет) проектной мощностью 144м3/сут. Улично-водопроводная сеть протяженностью 1,5км. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 13 штук.

Водопровод д. Ильинка. Водозабор из 1 артскважины (полный амортизационный износ, скважине более 25лет). Проектная мощность скважины 216 м3/сут. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 1,5 км. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 13 штук.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Длина, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод с.Заречье | Чугун | 110 мм. | 7500 | 1969 |
|  | Водопровод д. Чаргары | Чугун | 110 мм. | 1500 | 1972 |
| 2 | Водопровод д. Ильинка | Чугун | 110 мм. | 1500 | 1976 |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический износ по данным бухгалтерского учёта составляет  100%.

Поднятая (добытая) вода требует очистки, так как по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «Тартасское ЖКХ», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 8,41  руб./м. куб.

На сегодняшний день у МУП «Тартасское ЖКХ» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения насосной станции I подъема системы водоснабжения.

2. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Требуется замена оборудования на станции I подъема (скважины), отсутствует автоматизированная система подачи воды.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Тартасского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Заречье:

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения д. Ильинка:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-строительство водопроводной сети;

Развитие системы водоснабжения д. Чаргары:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство водопровода;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 1.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО Тартасского сельсовета и перспектива ее развития.

В муниципальном образовании Тартасского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района в с. Венгерово существует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в с. Венгерово, для дальнейшего захоронения.

1.4 Существующая система откачки и вывоза ЖБО.

МУП «Тартасское ЖКХ» занимается оказанием услуги по откачке жидких бытовых отходов через индивидуальных предпринимателей на основе гражданско-правового договора. Приобретение автомобиля, для откачки и транспортировки  ЖБО  позволит изменить стоимость оказания данной услуги, оперативность и качество исполнения.

1.5. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Тартасского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В 2012 году потребителями услуг  установлено 11 приборов учета холодного водоснабжения.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения продолжить работу по установке приборов учета.

А так же, в 2012 году администрация Тартасского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы. И завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

- Анализ социально-экономического развития муниципального образования Тартасского сельсовета

2.1. Демографическая ситуация

В целом динамика демографической	 ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района. За период 2008 - 2011 годов численность населения поселения уменьшилась на 51 человек. К началу 2011 года численность населения  составила 1521 человек против 1563 человек в 2008 году.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Численность населения (чел.) | 1582 | 1564 | 1540 | 1521 |
| 2. Доля в численности населения района (%) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 3. Общий коэффициент смертности (чел. на 10000 чел. населения) | 87 | 104 | 149 | 171 |
| 4. Коэффициент миграционного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | +38 | +17 | +26 | +19 |
| 5. Коэффициент естественного прироста (чел. на 10000 чел. населения) |  |  |  |  |

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости и высокой смертности населения. В общей структуре причин смерти населения Тартасского сельсовета лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы. Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения поселения является отрицательное сальдо миграции. Из-за отсутствия рабочих мест население стремится в город, особенно велик процент миграции молодёжи.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| - Структура населения: городское ; Сельское (%). | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 24,1 52,8 23,1 | 24,4 52,0 23,6 | 19,8 56,1 24,1 | 19,4 57 23,6 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 451 | 443 | 438 | 432 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0,46 | 0,47 | 0,35 | 0,34 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,42 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,90 | 0,92 | 0,78 | 0,76 |

  - Анализ и оценка внешних факторов,

определяющих потенциал развития

Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений. Общая картина развития  неустойчивая.

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 53000 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 24600 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 140 |
| 2) неиспользуемые площади |  |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (млн. куб. м) | 12350 0.465 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано 11 организаций и учреждений, в том числе, торговых - 4, медицинских -3, образовательных - 3,культуры - 1, связи - 1, ЖКХ -1.

Специализацией экономики поселения является молочное и мясное скотоводство, производство зерна. На территории не имеется особо охраняемых объектов. Разведанных запасов полезных ископаемых также не имеется.

    - 2.3. Торговля и платные услуги

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения действует 13 магазинов. Наибольший удельный вес занимают магазины смешанного типа, где наблюдается значительное расширение ассортимента как продовольственных, так и промышленных товаров.

Розничный товарооборот по Тартасскому сельсовету за 2011 год составил 27,6 млн. руб. или  110 % к уровню прошлого года, индекс физического объема составил 5,1 %. Рост оборота розничной торговли обусловлен увеличением доходов населения, расширением ассортимента товаров, увеличением продаж дорогостоящих товаров.

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 20,3 | 22,6 | 24,8 | 27,6 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 60.2 39.8 | 60.0 40.0 | 60.0 40.0 | 60.0 40.0 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 12831 | 14450 | 16103 | 18145 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 104.2 | 106.7 | 105 | 105.1 |
| 5. Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 1.8 0 | 2.0 0 | 2.8 0 | 3.2 0 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 1138 | 1279 | 1818 | 2104 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 103 | 112,7 | 107 | 108.6 |

2.4. Исполнение бюджета

В течение 2008-2011 гг. прослеживается тенденция повышения доходной части консолидированного бюджета поселения.

## Структура бюджета

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 6,3 |
| в том числе на душу населения, руб. | 8667 | 8492 | 2617 | 6274 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 14,5 | 13,7 | 14,9 | 10,1 |
| - плата за ресурсы |  |  |  |  |
| - поступления из фонда финансовой помощи |  |  |  |  |
| - прочие доходы | 85,5 | 86,3 | 85,1 | 89,9 |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 514 | 533 | 568 | 641 |
| в том числе: - земельный налог | 147 | 55 | 101 | 77 |
| - налог на доходы физических лиц | 347 | 424 | 425 | 509 |
| - налог на имущество физических лиц | 9 | 10 | 9 | 1 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 3 | 1 | 13 | 7 |
| - налог на совокупный (вмененный) доход |  |  |  |  |
| - государственная пошлина |  |  |  |  |
| - доходы от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| - налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| - прочие | 8 | 3 |  | 2 |
| в том числе на душу населения, руб. | 324,9 | 340,8 | 368,8 | 421,4 |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 3,5 | 3.8 | 3.9 | 6,2 |
| в том числе на душу населения, руб. | 2212 | 2429 | 2532 | 4076 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - здравоохранение - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 23 37,3 | 10,4 40,8 | 20,9 41,3 | 28,9 28,9 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | - | +0,1 | -0,1 | +0,1 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - 3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

| Доступность коммунальных услуг для граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% | 1155925/(1501 чел.*12 мес.*6500руб.)*100= | 9,87 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ,% | 90/1501*100= | 5,99 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 3853960,4/4258987,8*100= | 0,90 | высокий |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 1*14/1501*100= | 0,93 | высокий |

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии не соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

МУП «Тартасское ЖКХ» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Тартасского сельсовета заключается в замене  котельного оборудования и котлов в количестве 4 штук на более эффективные в части расхода топлива и теплоотдачи.

Замена старых металлических труб протяженностью 4200 метров на трубы в полиуретановой оболочке  приведет к уменьшению теплопотерь и снижению расходов на ремонт теплосети.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Тартасского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 1.

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Тартасского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Заречье:

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения д. Ильинка:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-строительство новой водопроводной сети;

Развитие системы водоснабжения д. Чаргары:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство водопровода;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Тартасского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 2.

4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около  своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в с. Венгерово, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования "Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской  области"

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов

Тартасского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 3.

4.4Перспективная схема развития системы откачки ЖБО

Приобретение транспорта для откачки и транспортировки жидких бытовых отходов позволит:

-организовать систему откачки ЖБО образующихся в результате жизнедеятельности населения:

-улучшить санитарное состояние сельских территорий;

-улучшить экологическое состояние муниципального образования.

- Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2020  годы в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 24 599 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2012 года.

Обобщенные данные сведены в таблицу. Приложение 4.

Приложение 1

Перспективная схема теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2020 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водогрейных котлов 4 штук в с. Засречье | 2014 | МБ | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1200 | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация тепловой сети в с.Заречье 4200м. | 2014 | МБ | 1420 | 1420 |  | 350 | 700 | 40 | 50 |  | 50 |  | 180 |  |
|  |  |  | ОБ | 13800 | 13800 |  |  | 13800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 | 50 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 16575 | 16575 | 50 | 350 | 15855 | 40 | 50 |  | 50 |  | 180 |  |
|  |  |  | МБ | 1500 | 1500 | 0 | 20 | 1200 | 40 | 50 |  | 50 |  | 180 |  |
|  |  |  | ОБ | 15000 | 15000 | 0 | 330 | 13800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 75 | 75 | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2020 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. Заречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды | 2016 | МБ | 75 | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 350 | 1 350 |  |  |  |  | 1350 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 75 | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |
| 1.2 1 | Строительство водопроводной сети | 2016 | МБ | 305 | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5470 | 5470 |  |  |  |  | 5470 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 1.3 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2016 | МБ | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 | 100 | 300 |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  |  |  |  | 1080 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 2 | Д. Ильинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды | 2013 | МБ | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  | 1080 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2013 | МБ | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 100 | 300 |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  | 1080 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство водопроводной сети | 2013 | МБ | 255 | 255 | 70 | 255 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4800 | 4800 |  | 4800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 3 | Д. Чаргары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка проектно- сметной довументации по водоснабжению д. Чаргары. | 2015 | МБ | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 450 | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 3.2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2015 | МБ | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  | 100 | 300 |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1080 |  |  |  | 1080 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 3.3 | Строительство водопровода | 2015 | МБ | 255 | 255 |  |  |  | 255 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4 800 | 4800 |  |  |  | 4800 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 45 | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 21745 | 21745 | 70 | 5100 | 500 | 6300 | 8575 | 300 | 900 |
|  |  |  | МБ | 2305 | 2305 | 70 | 255 | 25 | 315 | 440 | 300 | 900 |
|  |  |  | ОБ | 19030 | 19030 | 0 | 4800 | 450 | 5880 | 7900 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 410 | 410 | 0 | 45 | 25 | 105 | 235 | 0 | 0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых и жидких бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ЖБО и ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение вопроса и разработка плана мероприятий по организации раздельного сбора ТБО | 2013 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение коммунальной техники для откачки и вывоза ЖБО, а ТБО на полигон в с. Венгерово. | 2014 | МБ | 300 | 300 |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2650 | 2650 |  |  | 1350 | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2016 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 3450 | 2950 | 0 | 0 | 1500 | 1450 | 500 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 100 | 75 | 0 | 0 | 150 | 150 | 25 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 3100 | 2650 | 0 | 0 | 1350 | 1300 | 450 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1 063,45 | 195 | 438,45 | 120 |  | 25 | 285 |  |
| ОБ | 19 142,1 | 3 510 | 7 892,1 | 2 160 |  | 450 | 5130 |  |
| ВИ | 1 063,45 | 195 | 438,45 | 120 |  | 25 | 285 |  |
| ИТОГО: | 21 269 | 3 900 | 8 769 | 2 400 |  | 500 | 5 700 |  |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 99,5 |  | 49,5 | 50 |  |  |  |  |
| ОБ | 1 164 |  | 264 | 900 |  |  |  |  |
| ВИ | 66,5 |  | 16,5 | 50 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 330 |  | 330 | 1 000 |  |  |  |  |
| Утилизация жидких бытовых отходов и твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 325 |  |  | 150 | 150 | 25 |  |  |
| ОБ | 1 800 |  |  | 1450 | 1 300 | 450 |  |  |
| ВИ | 100 |  |  |  | 0 | 25 |  |  |
| ИТОГО: | 2 000 |  |  |  | 1 500 | 500 |  |  |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация ЖБО и ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1 262,95 | 195 | 487,95 | 170 | 75 | 50 | 285 |  |
| ОБ | 22 106,1 | 3 510 | 8 156,1 | 3 060 | 1 350 | 900 | 5130 |  |
| ВИ | 1 229,95 | 195 | 454,95 | 170 | 75 | 50 | 285 |  |
| ИТОГО: | 24 599 | 3 900 | 9 099 | 3 400 | 1 500 | 1 000 | 5 700 |  |